**UZAICINĀJUMS**

**Piedalīties SIA “Rojas DzKU” cenu aptaujā**

**par Katlumājas jumta montāžu Rudē”, Rudē, Rojas pagastā, Talsu novadā, Nr. ROJDZKU 2022/CA-2**

**Cenu aptaujas noteikumi**

1. **Informācija par pasūtītāju:**
   1. Nosaukums: SIA “Rojas DzKU”.
   2. Reģistrācijas Nr. 49003000396.
   3. Juridiskā adrese: Selgas iela 8, Roja, Rojas pagasts, Talsu nov., LV-3264.
   4. Kontaktpersona:
      1. Par cenu aptaujas noteikumiem SIA “Rojas DzKU” ūdenssaimniecības vadītājs Alvis Žoluds, tālr.: +371 22833199, e-pasts:rojasdzku@rojasdzku.lv.
      2. Par objekta apsekošanu SIA SIA “Rojas DzKU” kurinātājs Andis Frīdenvalds, tālr.: +371 26168361.
2. **Cenu aptaujas priekšmets, līguma izpildes noteikumi, vieta un laiks:**
   1. Cenu aptaujas priekšmets: “Katlumājas jumta montāža Rudē”, Rojas pagastā, Talsu novadā” saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas.
   2. Ar cenu aptaujas uzvarētāju Pasūtītājs slēgs līgumu par “Katlumājas jumta montāža Rudē”, Rojas pagastā, Talsu novadā, ja Pretendenta piedāvājums atbildīs cenu aptaujas noteikumiem un finanšu piedāvājums atbildīs Pasūtītāja finansiālajām iespējām. Iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti kā pamats obligātai līguma noslēgšanai.
   3. Līguma izpildes termiņš: **2 (divi) mēneši no līguma parakstīšanas brīža.**
   4. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka nodod Pasūtītājam tiesības apstrādāt iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt iepirkuma prasību pārbaudi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
   5. Pretendents nododot Pasūtītājam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu, iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
3. **Piedāvājumu iesniegšanas kārtība un termiņš:**
   1. Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2023. gada 11. janvārim, plkst. 12:00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: rojasdzku@rojasdzku.lv.
   2. Pasūtītājam ir tiesības neizskatīt piedāvājumu, kas iesniegts pēc minētā termiņa.
4. **Piedāvājuma noformējums:**
   1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā, kas apliecināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
   2. Piedāvājumu jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv ieinteresēto piegādātāju, vai arī ir pilnvarota pārstāvēt ieinteresēto piegādātāju šajā cenu aptaujā.
   3. Visām izmaksām, kas saistītas ar cenu aptaujas priekšmetu un kuras ir nepieciešamas līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jābūt iekļautām Pretendenta piedāvātajā līgumcenā. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas pretendenta piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu.
5. **Iesniedzamie dokumenti:**
   1. Pretendentam jāiesniedz pasūtītājam šādi dokumenti:
      1. Piedāvājuma vēstule un informācija par pretendentu, kas sagatavota atbilstoši noteikumiem pievienotajai formai (3.pielikums);
      2. Pretendentam jāiesniedz veicamo izmaksu aprēķins saskaņā ar 1. un 2.pielikumiem, izmaksu aprēķinus iesūtīt .XLS formātā.
      3. Pretendents iesniedz pieredzes aprakstu (4.pielikums), kurā norādīts ka iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019., 2020., 2021., un 2022. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis vismaz 3 (trīs) līdzvērtīga Objekta realizēšanu. Par pieredzi var norādīt iepriekšēju līdzvērtīgu veiksmīgu sadarbību ar SIA “Rojas DzKU”.
6. **Pretendentu kvalifikācijas prasības:**
   1. Pretendenta saimnieciskā un/vai profesionālā darbība ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents un tā speciālisti profesionālās darbības veikšanai ir saņēmuši visas nepieciešamās atļaujas, sertifikātus, licences. Pretendenta speciālistu izglītība, pieredze un profesionālā kvalifikācija atbilst cenu aptaujas noteikumu un normatīvo aktu prasībām.
7. **Piedāvājumu vērtēšana, uzvarētāja noteikšana un rezultātu paziņošana:**
   1. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents neatbilst šajos noteikumos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai piedāvājums pārsniedz Pasūtītāja finansiālās iespējas, vai Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību minētajām prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju.
   2. Tiks veikta Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudes atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.
   3. Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums, kas atbilst piedāvājuma izvēles kritērijam.
   4. Piedāvājumu izvēles kritērijs: **zemākā cena.**
   5. Pasūtītājs pieņemto lēmumu paziņos visiem Pretendentiem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
8. **Noteikumu pielikumi:**
   1. 1.pielikums Tehniskā specifikācija;
   2. 2.pielikums Darba apjomi;
   3. 3.pielikums Pretendenta piedāvājuma vēstules forma;
   4. 4.pielikums Pretendenta pieredzes apraksts (CV).

**1.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Katlumājas jumta montāža Rudē”, Rojas pagastā, Talsu novadā” ID Nr. Nr. ROJDZKU 2022/CA-2**

1. Iepirkuma priekšmets – “Katlumājas jumta montāža Rudē”, Rojas pagastā, Talsu novadā”
2. Darbi Izpildītājam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem), u.c. resursiem, kā arī gadījumā, ja objektā tiek izmantota elektroenerģija no Pasūtītāja resursiem, jānodrošina atsevišķa patērētās elektroenerģijas uzskaite un jānorēķinās par to.
3. Izpildītājam izvēloties darbos paredzētos materiālus, izstrādājumus un iekārtas, jāparedz tikai tādu materiālu, izstrādājumu un iekārtu pielietošanu, kuras ir sertificētas atbilstoši Latvijas valsts standartam vai citiem Latvijā spēkā esošiem standartiem.
4. Izmaksu izcenojumos ir jāietver veco materiālu un būvgružu aizvākšana no objekta un to utilizēšana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
5. Garantijas termiņš izpildītāja veiktiem būvdarbiem 36 (trīsdesmit seši) mēneši un pielietotiem materiāliem ne mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
6. Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību objektā ir atbildīgs Pretendents.
7. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem.
8. Tehniskā specifikācija var būt nepilnīga un tajā var nebūt detalizētu visu nepieciešamo elementu un aprakstu. Tādēļ katra pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums, neatkarīgi no specifikācijām, apmierina visas Pasūtītāja tehniskās un estētiskās prasības, kā arī atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9. Darbu apjomi 2.pielikumā.
10. Ja darbu gaitā tiek konstatēti papildus darbi, kuri nav paredzēti akceptētajā Piedāvājumā un tos nebija iespējams paredzēt pirms Piedāvājuma sastādīšanas, Izpildītājs par to rakstiski informē Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs uzskata un piekrīt šādu darbu nepieciešamībai, Izpildītājs sastāda Tāmi un iesniedz to akceptam Pasūtītājam. Izpildītājs papildus darbu izpildi drīkst uzsākt tikai pēc papildus darbu tāmes akcepta. Ja darbu gaitā Izpildītājs konstatē, ka darbus nav iespējams veikt atbilstoši darbu izpildes grafika ietvaros, tad Izpildītājam savlaicīgi rakstiski jābrīdina Pasūtītājs par būvdarbu izpildes termiņa kavēšanu.
11. Gadījumā, ja attiecīgo darbu veikšanai nepieciešama Atļaujas par tiesībām veikt darbus, Izpildītājs veic Atļaujas sagatavošanu, saskaņošanu ar attiecīgajiem dienestiem un kā arī sedz izdevumus, kas saistīti ar atļaujas saņemšanu.
12. “Katlumājas jumta montāža Rudē”, Rojas pagastā, Talsu novadā”. Par visiem ārpus ietverto darbu veikšanu izpildītājs un pasūtītājs vienojas atsevišķi par katra darba veikšanu un samaksu.

**2.pielikums.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lokālā tāme Nr. 1-1** | | | | | | | | | | | | | | |
| **VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI** | | | | | | | | | | | | | | |
| (darba veids vai konstruktīvā nosaukums) | | | | | | | | | | | | | | |
| Objekta nosaukums :Kaltumājas jumta montāža Rudē | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese Rude, Rojas pagasts,Talsu novads | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pretendents : | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tāmes izmaksas: |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tāme sastādīta |
| *Nr.p.k.* | Darba nosaukums | *Mērvienība* | *Daudzums* | Vienības izmaksas | | | | | | Kopējās izmaksas | | | | |
| laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehānismi (Eur) | summa (Eur) |
| 1 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| *1* | Kores demontāža | t/m | 8,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2* | Šifera demontāža | m2 | 151,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3* | Šifera utilizācija | t | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4* | Latojuma demontāža | m2 | 151,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5* | Bojāto spāru pastiprināšana(remonts) | m2 | 163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6* | Mūrlatas,krēsla remonts | t/m | 292,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7* | Kokmateriālu imprignēšana | m2 | 386,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8* | Kondensāta plēves montāža | m2 | 163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9* | Jumta latojuma montāža | m2 | 163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10* | Jumta seguma montāža PP-25 cinkots | m2 | 163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *11* | Kores montāža | t/m | 8,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12* | Vējmalas montāža | t/m | 23,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *13* | Lāsenes montāža | t/m | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *14* | Notekrenes montāža | t/m | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *15* | Notektrubu montāža | t/m | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *16* | Stalažu montāža,demontāža | m2 | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopā:** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Materiāla, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 10%: | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Tiešās izmaksas kopā:** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Virsizdevumi :** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Peļņa :** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Kopā :** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **PVN:** | | | **0,21** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Pavisam kopā** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.pielikums**

**PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE**

/forma/

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | SIA “Rojas DzKU”, reģistrācijas Nr. 49003000396, Selgas iela 8, Roja, Rojas pagasts, Talsu nov., LV-3264 |
| Cenu aptauja | “Katlumājas jumta montāža Rudē”, Rojas pagastā, Talsu novadā”  Nr. ROJDZKU 2022/CA-2 |

**IESNIEDZA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pretendenta nosaukums |  |
| 2. | Reģistrācijas numurs |  |
| 3. | Juridiskā adrese |  |
| 4. | Faktiskā adrese |  |
| 5. | Tālrunis |  |
| 6. | E-pasts |  |
| 7. | Kontaktpersona  (vārds, uzvārds) |  |
| 8. | Īss uzņēmuma darbības apraksts |  |

Apliecinu, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem un visiem pielikumiem. Mums ir pilnībā saprotami cenu aptaujas noteikumi un prasības. Visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo piedāvājumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie uzņēmuma klientiem.

Mēs piedāvājam veikt **“Katlumājas jumta montāža Rudē”, Rojas pagastā, Talsu novadā”** atbilstoši cenu aptaujas noteikumiem par summu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Līgumcena bez PVN, EUR\*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(skaitļos un vārdos)* |
| **Pievienotās vērtības nodoklis 21%, EUR** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(skaitļos un vārdos)* |
| **SUMMA KOPĀ, EUR** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(skaitļos un vārdos)* |

\* cena, kas tiek vērtēta.

Mēs apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu; visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam.

Mūsu piedāvājums ir spēkā **60 (sešdesmit) dienas** no datuma, kas ir noteikts kā piedāvājuma iesniegšanas termiņš. Šajā termiņā mūsu piedāvājums ir mums saistošs un var tikt pieņemts jebkurā laikā pirms šī termiņa izbeigšanās.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

**4.pielikums**

**PRETENDENTA pieredzes apraksts (CV)**

/forma/

**Cenu aptauja:** “Katlumājas jumta montāža Rudē”, Rojas pagastā, Talsu novadā”

**Identifikācijas Nr.:** **Nr. ROJDZKU 2022/CA-2**

1. Pretendenta nosaukums:
2. Profesionālā pieredze (jānorāda tikai tā pieredze, kas apliecina cenu aptaujas noteikumos prasīto pieredzi):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tālruņa numurs | Projekta/objekta nosaukums un īss raksturojums | Veiktie pienākumi projektā/objektā | Projekta/objekta izpildes termiņi (no/līdz) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Ja Pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, klāt obligāti jāpievieno pilnvara.***